采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.模块化多参数血流动力学监测平台； 2.具备微创心排量检测模块； 3.具备低血压预警模块； 4.可监测参数： (1)前负荷:右心室舒张末期容积(RVEDV)，CVP，肺动脉压； (2)心脏做功:心排量(CO)、每搏量(SV)、右心射血分数； (3)后负荷:体循环阻力(SVR)、肺循环阻力(PVR)； (4)氧代谢:混合静脉血氧饱和度(Sv02)、中心静脉血氧饱和等。 |  |  |