采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数及性能要求： 1、用途：用于服用放射性药物后患者的隔离。 2、结构特点：厚壁型钢承重骨架，无内部结构金属件及铅防护材料裸露，主防护屏体无螺钉等紧固件裸露。 3、防护标准：≥10mmPb。 4、饰面材料：金属喷塑或医用洁净板饰面。 5、带刹车承重医用脚轮,可灵活运转或固定摆放。 6、外观尺寸（mm）：1800*1500（H）。 7、拟采购数量：3组。 |  |  |
| 2 | 商务要求： - 1、交货时间：接到采购人通知7个自然日内完成送货、安装。 - 2、交货地点：采购人指定地点。 - 3、交货方式：一次性送货。 4、质保或有效期要求：所提供的10mmPb铅屏风自甲方验收合格并投入使用之日起，享有为期三年的质量保证期。在此期间内，产品应无材料缺陷、制造缺陷，并能保持规定的辐射防护性能。在质保期内，若产品出现质量问题，乙方需在接到甲方通知后24小时内响应，并在双方商定的时间内完成修复或更换，所有费用由乙方承担。确保铅屏风主体材料达到10mmPb铅当量标准，无明显瑕疵，结构稳固，符合国家相关安全标准。保证屏风在正常使用条件下，能够有效阻挡辐射，无明显变形或损坏。乙方负责安装，且保证安装牢固安全，位置准确。 |  |  |