采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号 主要配置及技术要求 1 基本要求：可开展3D-CRT三维适形、IMRT调强放疗（静态调强、动态调强）、IGRT图像引导放疗、VMAT容积旋转调强、SRS/SRBT立体定向放射外科放疗。 2 配备 6MV能量X射线，常规模式最大剂量率≥600MU/min。 3 配备6MV高剂量率模式(FFF模式)，最大剂量率：≥ 1400MU/min。 4 配备多叶光栅系统，叶片数量：≥120叶。 5 配备CBCT图像引导系统。 6 提供六维治疗床，治疗床面板为碳纤维材料。 7 提供基于人工智能的自动勾画系统2套。 8 配备呼吸门控，支持自由呼吸或屏气门控放射治疗方式。 9 提供厂家最新软件版本3套物理工作站和6套医生工作站，以及支持运行该系统所必需的所有软件和硬件。 10 配备肿瘤放疗信息管理系统。 11 配备相应放疗质控设备：含①绝对剂量仪1套；②晨检仪1套；③三维调强验证系统1套；④立体定向验证系统1套；⑤三维水箱1套；⑥标准测量小水箱1套。 12 其他辅助设备仪器：含①通用尺寸组合式多功能全身固定系统及碳纤维头枕各5套：其中包含两套立体定向固定系统；②个人剂量仪6个：提供国家级计量单位出具的校准证书；③壁挂式射线报警仪1台：提供国家级计量单位出具的校准证书；④射线巡检仪1台：提供国家级计量单位出具的校准证书；⑤温湿度计1个，空气压力表1个：提供国家级计量单位出具的校准证书；⑥恒温水箱1台；⑦等中心校准设备1台，数字水平尺1个；⑧制膜床（含踏步）3台，金属标记点3盒，靶区标记笔2盒；⑨体部真空垫10个，头颈肩真空垫10个，真空泵1个；⑩电子防潮箱1台。 13 安装：须原厂工程师安装调试。 14 培训：须为医院提供现场培训及原厂培训中心培训并提供科研支持。 15 保修：直线加速器、治疗计划系统、肿瘤信息管理系统以上所有配置，提供原厂免费质保一年，并提供终身维修。 |  |  |