采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一： 设备名称; 拟采购数量; 单位; 功能及参数需求. 内镜主机系统; 5; 套. 胃镜; 16; 根. 肠镜; 14; 根. 灌注泵; 5; 台. 二氧化碳气泵; 1; 台. 内镜图文报告系统; 1; 套; 协助质控监测内镜医师操作和检查. 消化内镜AI辅助质量控制软件; 1; 套; AI辅助消化道疾病筛查. |  |  |
| 2 | 包二： 设备名称; 拟采购数量; 单位; 功能及参数需求. 高频电工作站(内镜 ); 2; 台. |  |  |
| 3 | 包三： 设备名称; 拟采购数量; 单位; 功能及参数需求. 全自动洁污内镜清洗消毒机; 3; 台; 用于内镜清洗消毒。. 内镜清洗工作站(含超声清洗); 1; 套. 内镜清洗工作站(不含超声清洗); 1; 套. 医用洁净气源; 1; 套; 用于集中型供气，产气量1600l/min。. 内镜检测模块系统; 1; 套; 内镜清洗质量检测，内镜破损检测，数据自动保存在内镜追溯系统中。. 内镜追溯系统; 1; 套. 传递窗; 1; 台. 低温蒸汽甲醛灭菌器; 1; 台; 用于内镜灭菌，每次至少可灭菌16条内镜。. 甲醛气体报警器; 1; 台. 内镜转运机器人; 2; 台. 多功能打包台; 1; 台. 医用自动封口机; 1; 台. 内镜转运手推车; 10; 辆. 洁净内镜存储干燥柜; 2; 台. 高值耗材管理柜系统; 1; 台. 智能行为管理系统; 1; 套; 用于50-100人全科室衣服、鞋、织物的管理。. |  |  |