采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求： 序号; 项目名称; 服务次数/年. 1; 碘131检测; 至少3次/年. 2; 报告编制; 至少3次/年. 该项目需要现场采集核医学科衰变池、医院总排口中的废水，检测公司接到通知来院采样检测，碘-131检测内容及项目符合GB18871、HJ11881-2021要求，14日之内出具符合国家标准的检测结果报告书，并邮寄回本单位。该项目一年内需要提供至少3次检测服务以及报告编制服务。 |  |  |
| 2 | 商务要求： - 服务时间：1年。 - 2.服务地点：采购人指定地点。 |  |  |