采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该设备用于东部新城院区手术室复合手术间。DSA基本需求：辐射量低、操作简单、大板机。DSA功能需求：路径跟踪、3D造影、路途、多模态融合、view roadmap，单源或多源射线。配置高压注射器、B超。 |  |  |