采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0°镜广角镜 | HOPKINS II 0°内镜，超广角，直径4mm，长18cm，可高温高压消毒 |  |  |
| 2 | 30°镜镜 | HOPKINS II 30°内镜，，直径4mm，长18cm，可高温高压消毒 |  |  |
| 3 | 硬膜刀 | 硬膜刀，可拆分，头端都伸缩 |  |  |
| 4 | 取瘤钳 | 取瘤钳，0°直，直径2.5mm，长度18cm |  |  |
| 5 | 取瘤钳 | 杯状钳直，非贯穿咬切，带窗的杯状钳口，宽1.8mm，工作长度18cm |  |  |
| 6 | 咬骨钳 | 咬骨钳，向上前成角60°，切口1mm，工作长度17cm |  |  |
| 7 | 环形刮匙 | 环形刮匙，钝，纵向型，内径3mm，长25cm |  |  |
| 8 | 环形刮匙 | 环形刮匙，可塑形，内径3mm，头端45°成角，长25cm |  |  |
| 9 | 吸引管 | 吸引管，12Fr，工作长度15cm |  |  |
| 10 | 吸引管 | 吸引管，12Fr，工作长度15cm |  |  |