采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单次成像范围200°，光源：激光，最小瞳孔直径：2.0mm，影像模式：彩照、AF，分辨率：14um。 |  |  |