采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号; 需求科室; 拟采购数量; 单位; 功能及参数需求. 1; 核医学科; 1; 套; 纯水机（1台）：用于生化、化学发光、产筛，制水量≧90L/h。 超纯水机（1台）：用于质谱，制水量≧20L/h。. 2; 营养科; 1; 台; 给水压：0.1-0.5Mpa，最小给水量≧0.3m2/h。产水量≧100L/h，出水标准：一级水，瞬间取水量≧1.2L/min。. 3; 耳鼻喉科; 1; 台; 满足电子鼻咽喉镜、喉动态镜清洗要求。. 4; 呼吸与危重症医学科; 1; 台; 满足呼吸内镜清洗使用。. 5; 消化内科内镜室; 2; 台; 符合WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》和GB5749规定。产水量：纯水≧1000L/h。产水水质：纯水电导率≦15μs/cm，细菌总数≦10CFN/100ml，具有灭菌工艺，能生产无菌水。管道胃超纯水专用管道。. 6; 检验科; 2; 台; 用于生化免疫流水线、凝血流水线等仪器。每小时产水量≧500L。. 7; 口腔科; 1; 套; 牙椅纯水消耗约10L/h/台，消毒清洗室纯水消耗约20-30L/h。流量≧3立方/小时。水硬度≦8mmol/L，水温控制：25度最佳。. 8; 病理科; 1; 套; 纯水安置点7个（常规技术室1个、细胞学室1个、免疫组化室2个、原位杂交室1个、PCR室2个）。. |  |  |