采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.适用于电外科中软组织的切割和凝血。采用4MHz频率输出确保实现精准能量控制，减少横向热损伤。自动射频输出模式，可根据组织电阻自动调节能量输出。无须单双极不同设备之间切换。 2.主机具有切割、凝血、消融为一体的功能；采用P3TM脉冲模式，组织切割外侧热损伤≤155um；在损伤最小的前提下实现高效精细且不粘连组织。（提供相关资料证明） 3.切割电极标配重复使用切割手柄，易于旋转操作、轻巧、经久耐用、可高温高压消毒重复使用。 4.镊尖不是涂层而是永久性材料，以保持低温不黏连。镊尖金属端长度有8mm、6mm等多种规格，电凝镊的出色不粘连性能不会因使用的次数多少而减弱,而是伴随设备终身。电凝镊且有丰富的电凝形态可供院方选择。（提供相关资料证明） |  |  |